11/sprzęt medyczny/17

Torzym, 09.11.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

ZADANIE nr 3.4. Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pyt.: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy z poziomu strzykawki ?  Czy chodziło o możliwość zapisania parametrów i nazwy strzykawki z poziomu pompy ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w zadaniu nr 3.4. (pompa infuzyjna strzykawkowa). Zamawiający wymaga możliwości zapisania parametrów i nazwy strzykawki 
z poziomu pompy. W związku z powyższym Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ 
( Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia wymaganych przez Zamawiającego – Zadanie nr 3.4.) w części dotyczącej pompy infuzyjnej tj. zad.3.4. w pozycji 
nr 17 dokonuje poprawy zapisu wymagań z:

„Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy 
z poziomu strzykawki”

Na:

„Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy 
z poziomu pompy”

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu